金能化学（青岛）有限公司

危险废物污染环境防治信息

金能化学（青岛）有限公司是一家综合性化工企业，在生产过程中公司遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，全面落实固体废物申报登记、危险废物转移联单等各项管理制度。

金能化学（青岛）有限公司建有危险废物暂存间2座，用于贮存废分子筛、废弃包装物、实验室废弃物、实验室废液、污水处理场污泥、制酸废催化剂、焦油渣、废油桶、废矿物油等。暂存间内设有隔断、导流渠、事故水收集池及应急器材等，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求，并严格落实及时上锁、制度上墙的管理要求。

1-3月份危险废物产生、贮存及利用处置情况

| 废物名称 | 产生 环节 | 废物代码 | 入库量（t） |  |  | 转移处置量（t） |  |  | 贮存量（t） | 处置方式 | 处置单位 | 处置单位经营许可证 | 联单编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |  |  |  |  |
| 实验室废弃物 | 品保实验室化验 | 900-047-49 | 0.195 | 0.209 | 0.345 | 0.263 | 0 | 0 | 0.747 | D10 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20243702006941 |
| 废弃包装物 | 化学药剂包装物 | 900-041-49 | 9.3568 | 0.911 | 0.5685 | 3.74 | 2.0568 | 0 | 5.0995 | D10 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20243702012954 20243702006946 20243702006931 |
| 污水处理场污泥 | 污水处理场产生的浓缩污泥 | 900-210-08 | 0.5 | 0.38 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.38 | D1 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20243702006939 |
| 废油 | 收集废油 | 900-249-08 | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | R9 | 济南市鑫源物资开发利用有限公司 | 济南危证02号 | 20243702021189 |
| 煤焦油渣 | 炭黑公辅煤焦油脱渣 | 252-005-11 | 9.18 | 9.58 | 2.51 | 13.94 | 0 | 0 | 12.09 | R3 | 金能科技股份有限公司 | 德州危证22号 | 20243702009254 |
| 建设期废油 | 建设期间产生 | 900-249-08 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | R9 | 济南市鑫源物资开发利用有限公司 | 济南危证02号 | 20243702021192 |
| 建设期清洗废水 | PDH二期清洗管道 | 336-064-17 | 27.38 | 16.56 | 0 | 27.38 | 16.56 | 0 | 0 | D9 | 青岛新世纪环境工程有限公司 | 青岛危证08号 | 20243702014231 20243702006375 |
| 废油桶 | 废弃的空油桶 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | D10 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | / |
| 废液 | 在线站房监测产生 | 900-047-49 | 0.34 | 0.44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | D10 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | / |
| 实验室废液 | 品保实验室化验 | 900-047-49 | 0.0571 | 0.0199 | 0.06175 | 0 | 0 | 0 | 0.28135 | R9 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | / |
| 废活性焦粉 | 脱硫脱硝装置 | 900-039-49 | 0 | 17.8232 | 0 | 0 | 17.8232 | 0 | 0 | D10 | 中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20243702012969 |